Namysłów, dnia 06.05.2014r.

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4a ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 
z  późn. zmianami), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "Dostawy sprzętu jednorazowego „ Nr sprawy NCZ SA.ZP.7.2014 (ogłoszenie ukazało się BZP nr: 91885-2014 dnia 28.04.2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się BZP nr 96845-2014 dnia 06.05.2014r. )

Pytanie 1

Zadanie 7, poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość obłożenia na stolik narzędziowy w rozmiarze 120cm x 140 cm o odporności na przesiąkanie o wartości 100 cm h2o, wytrzymałości na rozerwanie w stanie mokrym poprzeczną 55N i wzdłużną 90 N- zgodnie z metodą EN 29073-3 lub obłożenia na stolik narzędziowy w rozmiarze 100 cm x 150 cm o odporności na przesiąkanie o wartości 125cm h2o, wytrzymałości  na rozerwanie w stanie mokrym poprzeczną 55N i wzdłużną 102N- zgodnie z metodą  EN 29073-3

Odp.: TAK

Pytanie 2

Zadanie 7, poz. 4,5

Prosimy od odstąpienia wymogu o kroju typu reglan

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

Pytanie 3

Zadanie 7, poz. 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o długościach odpowiadających  rozmiarom l_ 130cm, XL- 150 cm, XXL- 150cm large? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: TAK

Pytanie 4

Zadanie 7, poz. 6,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek o gramaturze 55g/m2 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: TAK

Pytanie 5

Zadanie 7, poz.8

o składzie : serweta na stolik narzędziowy 150X190cm, 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, 1 serweta samoprzylepna ( głowa) 150x240 cm, 1 serweta samoprzylepna ( nogi) 175x180cm, 2 serwety samoprzylepne 75x90cm, 1 taśma samoprzylepna 9cm x50cm, 4 ręczniki w rozmiarze 30cmx40cm. Produkt odporny na penetrację płynów 150cm h2o. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. DOPUSZCZAM

Pytanie 6

Zadanie 7, poz. 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na stolik Mayo, składanej w sposób umożliwiający bezpieczna aplikację zgodną z procedurami  postępowania aseptycznego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: DOPUSZCZAM

Pytanie 7

Zadanie 7, poz. 11

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety z możliwością regulacji  otworu w rozmiarze 50 x 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Pytanie 8,

Zadanie 7, poz. 13

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x75 cm, o gramaturze40,2g/m2

Odp.; DOPUSZCZAM

Pytanie 9

Zadanie 7, poz. 14,15

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety o gramaturze 40,2g/m2?

Odp.: DOPUSZCZAM

Zadanie nr 1

Poz. 1

- Czy oferowane cewnik do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywanie procedury ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy Zamawiający dopuści długość 29cm dla rozmiaru 4 CH?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 1-3

- Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o dł min. 40cm ?

Większa od wskazanej w siwz długość z pewnością nie wpłynie niekorzystnie na wykonywanie procedury, a w wielu przypadkach klinicznych umożliwi jej prawidłowe i łatwiejsze wykonanie ?

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

Poz. 2-3

- Czy oferowane cewniki z kontrolą odsysania powinny posiadać łącznik do kontroli odsysania typu Vacutip /lub równoważny/ w pełni przeźroczysty, umożliwiający wygodną i szybką wizualizacje odsysanej wydzieliny oraz kontrolę odsysania w zakresie do 100%?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 4-5

- Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z drenem o dł. min 140cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co zapewnia większą mobilność pacjentowi, a nie wpływa znacząco na przebieg tlenoterapii u pacjenta ?

Odp.: TAK

Poz. 18-25

- Prosimy o doprecyzowanie, w których pozycjach Zamawiający wymaga, aby asortyment pochodził od jednego producenta?

Odp.:  W poz. 18-22 oraz 30 i 31  a pozycje 23-25 maja być kompatybilne z poz.18-22 i 30-31

Poz. 22

- Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarze G22-G14, reszta zgodnie z SIWZ?

Odp.: TAK

Poz. 24-25

- Czy oferowane kraniki trójdrożne ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 33

- Czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem typu Murphy powinny posiadać czytelne oznaczenia znaczników głębokości, z których ostatni znacznik znajdujący się powyżej mankietu jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wzrokową identyfikację położenia rurki, co ułatwia wykonanie procedury w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

Zadnie nr 2

Poz. 1-2

- Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na cewniki o długości 69-70cm, spełniające pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

- Czy oferowane cewniki moczowodowe powinny być skalowane co 1cm oraz czy powinny posiadać nylonowe mandryny oraz łącznik typu luer umożliwiające podłączenie strzykawki ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 6-7

- Czy ze względu na identyczną cenę worków sterylnych i niesterylnych /pojedynczo pakowanych/ Zamawiający dopuści do składania ofert w obu pozycjach na worki sterylne, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: TAK

Poz. 8-9

- Czy oferowane zestawy do cystostomii powinny posiadać kateter Pigtail o dł. 45cm ?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 24

- Czy cewniki Foleya Ch 06-10 powinny być wyposażone w prowadnicę ułatwiającą zacewnikowanie dziecka ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 25-29

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na cewniki Foleya o pojemności balona 5-10, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy oferowane cewniki powinny być fabrycznie zaopatrzone w strzykawkę 10ml, wypełnioną sterylna woda do wypełnienia balonu ?

Odp.: NIE

Poz. 24-30

- Czy wymóg siwz cyt. „pokryte silikonem” należy rozumieć jako pokryte obustronnie trwałą, cienką warstwą stałego silikonu, a nie tylko zanużone w procesie produkcyjnym w olejku silikonowym ?

Odp.:DOPUSZCZAM

Poz. 39

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na cewnik Melcota bez wąsa, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 40-41

- Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 100% silikon z jałową zatyczką pakowaną osobno z balonem ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Zaproponowanie zatyczek zapakowanych osobno nie stanowi żadnego zagrożenia dla wykonywanej procedury, gdyż zatyczka w opisanym w siwz zestawie także może , ale nie musi być od razu użyta, identycznie jak zatyczka dołączona do zestawu osobno.

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na cewniki Foleya 100% silikon z balonem mieszczącym się w zakresie od 10 do 30ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swiz ?

Odp.: TAK

- Czy oferowane cewniki Foleya 100% silikon powinny być fabrycznie zaopatrzone w strzykawkę 10ml, wypełnioną sterylna woda do wypełnienia balonu ?

Odp; ZGODNIE Z SIWZ

Zadnie nr 3

Poz. 4-5

- Czy oferowane dreny Redona powinny posiadać zróżnicowaną wielkość otworów w drenie /od najmniejszej do największej średnicy w kierunku dystalnym/, co zapewnia utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, a tym samym zapewnia optymalne warunki drenażu z rany operacyjnej ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy oferowane dreny ze względu na aseptykę użytkowania powinny być pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier ?3,

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 6

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na dren wielokanalikowy, wykonany ze 100% silikonu, o dł. 40cm z 16 kanalikami, spełniający wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na dren wielokanalikowy, wykonany ze specjalnego atruamtycznego materiału z 9 lub 18 kanalikami drenującymi o długości 25cm, spełniający wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: TAK

Poz. 11

- Czy oferowane pojemniki 150ml z drenem łączącym powinny wytwarzać podciśnienie początkowe 80mm Hg, co zapewnia bezpieczny, a jednocześnie skuteczny drenaż niskociśnieniowy ?

Odp.:  DOPUSZCZAM

Poz. 17

- Czy oferowane dreny Pezzera powinny posiadać minimum 3 czy minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, co określa zakładaną wielkość odpływu ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy oferowane dreny Pezzera jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Zadnie nr 4

Poz. 5-6

- Czy zapis dotyczący „elastycznej dolnej części komory” należy interpretować jak wymóg zaoferowania przyrządów z dwuczęściową komorą kroplową o elastycznej części dodrenowej i sztywnej, porównywalnej wielkości części dokolcowej ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 6

- Czy zgodnie zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych podobnie jak wymagane zapisami swiz przyrządy do przetoczeń krwi - powinny być pozbawione szkodliwych  dla zdrowia frakcji ftalanów (DEHP), które są sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne, co powinno być potwierdzone na opakowaniu jednostkowym międzynarodowym, zunifikowanym znakiem graficznym ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz.11-14

- Czy oferowane strzykawki dwuczęściowe powinny posiadać skalę nominalną oraz logo lub nazwę własna na cylindrze ?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 14

- Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki 20ml pakowane a 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp.: TAK

Poz. 15-16

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), oraz zapisy PN-EN ISO 7886 - strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50-60ml, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami infuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi ?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być wpisane w instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych używanych w Państwa Szpitalu (prosimy o podanie producentów posiadanych przez Państwa pomp infuzyjnych) , co zapewnia prawidłowość funkcjonowania zarówno strzykawek jak i samych pomp infuzyjnych, gwarantowaną przez producenta pomp ?

Odp.: TAK

Poz. 19

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z regulacją w zakresie 0-250ml/godz. oraz drenem o długości 150cm?

Odp.: DOPUSZCZAM

Poz. 19

- Czy Zamawiający wydzieli poz. 19 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty?

Odp.: NIE

Wszystkie pakiety

- Czy Zamawiający w celu pełnej i precyzyjnej weryfikacji składanych ofert z własnymi wymogami, a tym samym w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych, a w kosekwencji podpisania ważnej umowy przetargowej wprowadzi w formularzu cenowym obok zapisu nazwy „producenta” także wymóg podania numeru katalogowego oferowanego wyrobu (o ile posiada) ?

Odp.: NIE

WYJAŚNIENIA

W związku z niejasnym zadawaniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający dokonał błędnej interpretacji a tym samym błędnych odpowiedzi na niektóre pytania. Dlatego Zamawiający jeszcze raz dokonuje odpowiedzi na pojedyncze pytania

Pytanie 1

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp.: DOPUSZCZAM

Pakiet 1

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i jednym centralnym w rozmiarze 4,5 CH o długości ok. 30 cm?

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

Poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,55 x 25mm

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

Poz. 29

2/ Czy Zamawiający oczekuje jednoelementowej, przeziernej, podzielnej membrany Split septum, osadzonej na poliwęglanowym  przeźroczystym plastikowym konektorze i otaczającą go?

Odp.: DOPUSZCZAM

3/ Czy Zamawiający wymaga aby zawór bezigłowy był bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym w pełni widocznym torem przepływu, o min. Przepływie 525ml/min. Zgodnie z wymaganymi normami PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10ml. Pozwalający podłączenie u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz z lekami chemioterapeutycznymi. Sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.: DOPUSZCZAM

Zadanie nr 7

- Poz. Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik narzędziowy  w rozmiarze 100cm x 150cm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

- Poz. Nr 4-5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających rękawy o kroju prostym?

Odp.: TAK, DOPUSZCZAM

Pytania dotyczą pasków testowych do gleukometrów i gleukometrów zaoferowanych w zadaniu nr 5 poz.15 w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy w trosce o uzyskanie jak najkorzystniejszej cenowo oferty Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z zadania 5 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty przez znacznie większą liczbę wykonawców?

Odp.: NIE

- Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do gleukometrów mały zakres pomiarowy 10-900mg/dl, co umożliwi uzyskanie wyników pomiary przy wartościach odpowiadających niskiej hipoglikemii  i wysokiej hipoglikemii?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do gleukometrów umożliwiały wykonanie pomiarów we krwi kapilarnej, a dodatkowo umożliwiały pomiar również we krwi żylnej i tętniczej ( np.: pobranej z wenflonu )?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy Zamawiający wymaga, aby deklarowana w instrukcji pasków testowych do glukometrów dokładność pomiarów była tożsama z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013 dotyczącymi dopuszczalnego błędu pomiarowego, co gwarantuje wiarygodność wyników pomiarów?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe współdziałały z gleukometrem wyposażonym w automatyczny wrzut paska za pomocą przycisku?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane glukometry nie potrzebowały koniecznie cotygodniowej kalibracji płynem kontrolnym w trzech stężeniach, co doprowadzi do znacznego zwiększenia zużycia pasków i przeznaczenia 10-15% z nich na same rutynowe badanie kontrolne? Zdecydowana większość glukometrów obecnych na rynku nie wymaga sprawdzania co tydzień, gdyż jest dobrze skalibrowana?

Odp.: DOPUSZCZAM

- Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glekometrów dawały poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20-60%, co jest standardem we wszystkich nowszych modelach?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glekometrów które wykonują pomiar nawet wtedy, gdy pasek nie zostanie całkowicie wypełniony krwią nie ostrzegając użytkownika o braku wypełnienia paska za pomocą odpowiedniego  komunikatu na wyświetlaczu, co prowadzi do uzyskania zaniżonego wyniku pomiaru i zwiększonego zużycia pasków – ze względu na konieczność wykonania kolejnego pomiaru?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do gleukometrów, które zgodnie z instrukcjami mogą dawać niedokładne wyniki pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne w wyniki u pacjentów w stanie hipoglikemii hipersmolarnej ( z ketozą lub bez)?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe i glukometry, których instrukcje obsługi zawierają uwagę, że paski( lub glukometry) można stosować wyłącznie u pacjentów ze znaczną liczbą hematokrytową, w przeciwnym razie wykonanie pomiaru trzeba konsultowac z lekarzem prowadzącym?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet nr 5, poz. 78

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 5. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego  pod względem ilościowym i jakościowym .

Odp.: NIE, ZAMAWIAJĄCY WYKREŚLA TĄ POZYCJĘ Z PAKIETU.

ZMIANY

I.

Dotyczą umowy:

W §1 ust. 6 dokonuje się następujących zmian:

z

„W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 4 przed upływem terminu określonego

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający dokona zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2013 poz. 907 z późn. zmianami) na podstawie odrębnej umowy uwzględniającej zapisy niniejszej umowy lub zorganizuje nowy przetarg.”

na

„W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 4 przed upływem terminu określonego w 
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający dokona zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6-7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zmianami) na podstawie odrębnej umowy uwzględniającej zapisy niniejszej umowy lub zorganizuje nowy przetarg.”

Zmienia się § 4 z:

- Przedmiot umowy Dostawca może powierzyć podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w niniejszej umowie.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, a następnie podpisaną umowę.

- W przypadku wykonania przedmiotu przy pomocy podwykonawców Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za te dostawy.

na:

- Przedmiot umowy Dostawca może powierzyć podwykonawcy .

- W przypadku wykonania przedmiotu przy pomocy podwykonawców Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za te dostawy.

W §6.6 zmienia się z :

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia Dostawcy.

na:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia Dostawcy na podstawie noty obciążeniowej

W §1 ust 3 zmienia się treść z:

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu dostawy, określonego w ust. 2,               w terminie do 3 dni (max.*) od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, telefonicznego/faxem*.

na:

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu dostawy, określonego w ust. 2,               w terminie do 3 dni (max.*) od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, telefonicznego/faxem*. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

II.

      - W związku z dodaniem Wydzieleniem z pakietu nr 3 zadania nr 3A, dokonuje się zmian 
w postaci dodania nowych formularzy cenowych o zmienionych nazwach

- załącznik nr 7 do formularza ofert- zadanie nr 3 - po zmianach ( dot. zad.3)

- załącznik nr 16 do formularza ofert- zadanie nr 3A ( dot. zad 3A)

2. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany w wysokości wadium oraz dodaje wadium dla  zad, 3A:

- zadanie nr 3 – zmienia się z 3 8000,00 na 1 800,00 zł

- zadanie nr 3A – wadium w kwocie 1 800,00 zł

3.  Do formularza ofertowym dodaje się pkt. na wycenę formularza cenowego pakietu 3A- nowy formularz ofertowy po zmianach

- Z formularza cenowego o nazwie załącznik nr 9 do formularza ofert-zadanie nr 5

usuwa się pozycję 78 i zmienia nazwę formularza na:

załącznik nr 9 do formularza ofert-zadanie nr 5 po zmianach

III.

W OGŁOSZENIU o przetargi nieograniczonym zmienia się następujące pkt.:

- z„ 5) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:….

Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba części (zadań): 11

na:

„ 5) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:….

Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba części (zadań): 12

2.) z ” 8) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

8.2) wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli 1) złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie  niezbędne do wykonywania zamówienia, 2) przedstawi wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż: 
w zadaniu 1:  96 100,00 zł w zadaniu 2 : 41 900,00 zł, w zadaniu 3: 127 100,00,

w zadaniu 4: 57 450,00 zł., w zadaniu 5: 84 150,00 zł., w zadaniu 6: 17 380,00 zł., 
w zadaniu  7: 116 550,00 zł., w zadaniu 7A: 28 560,00 zł., w zadaniu 8: 70 840,00 zł., 
w zadaniu 9: 10 700,00 zł., w zadaniu 10: 17 100,00zł , „

na:

„8) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

8.2) wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli 1) złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie  niezbędne do wykonywania zamówienia, 2) przedstawi wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż: 
w zadaniu 1:  96 100,00 zł w zadaniu 2 : 41 900,00 zł, w zadaniu 3: 127 100,00,

w zadaniu 4: 57 450,00 zł., w zadaniu 5: 84 150,00 zł., w zadaniu 6: 17 380,00 zł., 
w zadaniu  7: 116 550,00 zł., w zadaniu 7A: 28 560,00 zł., w zadaniu 8: 70 840,00 zł., 
w zadaniu 9: 10 700,00 zł., w zadaniu 10: 17 100,00zł , w zadaniu 3A: 63 550,00 zł”

3.) z :

„11) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zadanie 1:   2 800,00 zł

Zadanie 2:   1 200,00 zł

Zadanie 3:   3 800,00 zł

Zadanie 4:   1 700,00 zł

Zadanie 5:   2 500,00 zł

Zadanie 6:   500,00 zł

Zadanie 7:   3 400,00 zł

Zadanie 7A: 850,00 zł

Zadanie 8:   2 000,00 zł

Zadanie 9:   300,00 zł

Zadanie 10: 500,00 zł”

na:

„11) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zadanie 1:   2 800,00 zł

Zadanie 2:   1 200,00 zł

Zadanie 3:   1 800,00 zł

Zadanie 4:   1 700,00 zł

Zadanie 5:   2 500,00 zł

Zadanie 6:   500,00 zł

Zadanie 7:   3 400,00 zł

Zadanie 7A: 850,00 zł

Zadanie 8:   2 000,00 zł

Zadanie 9:   300,00 zł

Zadanie 10: 500,00 zł

Zadanie 3A : 1 800,00 zł

4)

z : „14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać/przesyłać na adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ,ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 6 lub sekretariacie budynek „C” w terminie do dnia 08.05.2014 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z  dopiskiem: „Oferta na przetarg – dostawy sprzętu jednorazowego-  zad……”

Otwarcie ofert nastąpi dnia08.05.2014 r. o godz. 11.00 w budynku administracji – gabinet prezesa”

Na:

„14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać/przesyłać na adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ,ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 6 lub sekretariacie budynek „C” w terminie do dnia 14.05.2014 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z  dopiskiem: „Oferta na przetarg – dostawy sprzętu jednorazowego-  zad……”

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2014 r. o godz. 11.00 w budynku administracji – gabinet prezesa”

5)

Z: „19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

na:

„19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6)

z: „20) ZMIANA UMOWY:

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

- przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,

Na:

„20) ZMIANA UMOWY:

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

- przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,

- zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto i wartości podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian.

W związku z dokonanymi zmianami, „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym” zmienia nazwę na „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym po zmianach”.

W Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:

      - W opisie przedmiotu zamówienia , pkt. 1.3 zmienia się z:

## „Opis przedmiotu  zamówienia….

Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba części (zadań):11…”

Na:

## „Opis przedmiotu  zamówienia….

Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba części (zadań):12…”

- W 1.4.2 – terminy składania ofert zmienia się z:

### „Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.05.2014 r. do godz. 10:00 pok.6 Namysłowskiego Centrum Zdrowia , Budynek administracji pok. 6 lub sekretariat , ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę           (art. 84 ust. 1 ustawy).

Na:

### 1.4.2. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.05.2014 r. do godz. 10:00 pok.6 Namysłowskiego Centrum Zdrowia , Budynek administracji pok. 6 lub sekretariat , ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę           (art. 84 ust. 1 ustawy).

- W Terminie otwarcia ofert dokonuje się zmiany z:

### 1.4.3.„Termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego – gabinet prezesa

### Na:
     1.4.3.„Termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego – gabinet prezesa

- W Opisie warunków udziału w postępowaniu zmienia się z:

## 1.5„Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków…

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli 1) złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie  niezbędne do wykonywania zamówienia, 2) przedstawi wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż:

w zadaniu 1:  96 100,00 zł w zadaniu 2 : 41 900,00 zł, w zadaniu 3: 127 100,00,

w zadaniu 4: 57 450,00 zł., w zadaniu 5: 84 150,00 zł., w zadaniu 6: 17 380,00 zł.,

w zadaniu  7: 116 550,00 zł., w zadaniu 7A: 28 560,00 zł., w zadaniu 8: 70 840,00 zł.,

w zadaniu 9: 10 700,00 zł., w zadaniu 10: 17 100,00zł”

na:

„2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli 1) złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie  niezbędne do wykonywania zamówienia, 2) przedstawi wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż:

w zadaniu 1:  96 100,00 zł w zadaniu 2 : 41 900,00 zł, w zadaniu 3: 127 100,00,

w zadaniu 4: 57 450,00 zł., w zadaniu 5: 84 150,00 zł., w zadaniu 6: 17 380,00 zł.,

w zadaniu  7: 116 550,00 zł., w zadaniu 7A: 28 560,00 zł., w zadaniu 8: 70 840,00 zł.,

w zadaniu 9: 10 700,00 zł., w zadaniu 10: 17 100,00zł, w zadaniu 3A: 63 550,00 zł”

- W wymaganiach dotyczących wadium zmienia się z:

1.8.„Wymagania dotyczące wadium :

    - Zadanie 1:   2 800,00 zł

    - Zadanie 2:   1 200,00 zł

    - Zadanie 3:   3 800,00 zł

    - Zadanie 4:   1 700,00 zł

    - Zadanie 5:   2 500,00 zł

    - Zadanie 6:   500,00 zł

    - Zadanie 7:   3 400,00 zł

    - Zadanie 7A: 850,00 zł

    - Zadanie 8:   2 000,00 zł

    - Zadanie 9:   300,00 zł

    - Zadanie 10: 500,00 zł

Zasady wnoszenia wadium

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Nie dotyczy…”

Na:

„1.8.„Wymagania dotyczące wadium :

1.8.1.   Zadanie 1:   2 800,00 zł

    - Zadanie 2:   1 200,00 zł

    - Zadanie 3:   1 800,00 zł

1.8.4.   Zadanie 4:   1 700,00 zł

    - Zadanie 5:   2 500,00 zł

1.8.6.   Zadanie 6:   500,00 zł

    - Zadanie 7:   3 400,00 zł

    - Zadanie 7A: 850,00 zł

    - Zadanie 8:   2 000,00 zł

    - Zadanie 9:   300,00 zł

    - Zadanie 10: 500,00 zł

    - Zadanie 3A: 1 800,000 zł

Zasady wnoszenia wadium

            - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Jak wyżej …„

- Zmienia się miejsce i termin składania i otwarcia ofert z :

## „1.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert

### 1.10.1. Składanie ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok.6 lub w sekretariacie Namysłowskiego Centrum Zdrowia , Budynek administracji, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

UL. OLEŚNICKA 4, 46-100 NAMYSŁÓW

"OFERTA NA PRZETARG – dostawy sprzętu jednorazowego ZAD……”

NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2014 GODZ. 11:00

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2014 r. o godz. 10:00…..”

Na:

## „1.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert

### 1.10.1. Składanie ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok.6 lub w sekretariacie Namysłowskiego Centrum Zdrowia , Budynek administracji, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

UL. OLEŚNICKA 4, 46-100 NAMYSŁÓW

"OFERTA NA PRZETARG – dostawy sprzętu jednorazowego ZAD……”

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.05.2014 GODZ. 11:00

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2014 r. o godz. 10:00….”

- Zmienia się otwarcie ofert z:

„.10.3.Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2014 r. o godz. 11:00  w siedzibie zamawiającego – budynek administracji – gabinet prezesa…”,

Na:

„.10.3.Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2014 r. o godz. 11:00  w siedzibie zamawiającego – budynek administracji – gabinet prezesa…”

- Istotne dla stron postanowienia zawartej umowy z:

## „1.15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach ….

….Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

- przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,…”

na:

## „„1.15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach ….

….Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

- przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,

- zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto i wartości podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian….”

- Zmienia się opis części zamówienia z:

## „1.17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Dopuszcza się oferty częściowe. Zamówienie składa się z 11 części ( zadań)

Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów w obrębie części zastaną odrzucone.”

Na:

## „1.17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Dopuszcza się oferty częściowe. Zamówienie składa się z 12 części ( zadań)

Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów w obrębie części zastaną odrzucone.”

- Zmienia się informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających z:

## „1.19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia ewentualnych zamówień    
     uzupełniających.”

na:

## „1.19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia ewentualnych zamówień    
     uzupełniających. „

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienił specyfikację i dodał nową o nazwie „ Specyfikacja po zmianach”.

Prezes

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

Kamil Dybizbański